0

UFV GUAJIRU – GD ENERGY

Relatório de Handover

Operação de Ativos

Grid Co.

Sumário

1.	OBJETIVO	3

2.	INFORMAÇÕES GERAIS	3

3.	ETAPAS DO HANDOVER	3

3.1.	Planejamento	3

3.2.	Documentação Entregue	3

3.3.	Inspeções e Testes	4

3.4.	Ordens de Serviço - Handover	5

4.	CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE O&M	6

5.	CONCLUSÃO	6

5.1.	Anexos	6

6.	QUADRO DE REVISÕES	6

# OBJETIVO

Este relatório tem como objetivo documentar o processo de handover da usina fotovoltaica GD Energy – Guajiru da equipe de Construção/EPC para a equipe de Operação e Manutenção (O&M). O handover foi realizado com o objetivo de garantir a transferência de responsabilidades de maneira eficiente, segura e devidamente documentada, assegurando que a usina esteja em condições plenas de operação.

# INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da Usina: Trairi

Localização: Latitude -3.304971, Longitude: -39.280543

Data de Início do Handover: 18/06/2026

Data de Conclusão do Handover: 22/06/2026

Partes Envolvidas:

- Equipe de O&M: Grid Co.:

Supervisor: Fred Alexandrino

Técnico Claudio Ferreira

Mantenedor Isake Costa

# ETAPAS DO HANDOVER

# Planejamento

Foi elaborado um cronograma detalhado para o handover, contemplando todas as atividades necessárias para a transferência de responsabilidade. As equipes envolvidas foram devidamente comunicadas e as responsabilidades foram distribuídas.

# Documentação Entregue

Foram entregues à equipe de O&M, os diagramas elétricos, layout da usina, planta de situação, documentos de comissionamento e documentos do sistema SCADA.

Não foram recebidos, até o momento da finalização do Handover, os manuais de operação e manutenção e demais projetos complementares da usina.

# Inspeções e Testes

Foram realizadas inspeções físicas, funcionais e termográficas em todos os sistemas e componentes principais da UFV Guajiru, com o objetivo de verificar a integridade, o desempenho operacional e eventuais falhas que possam comprometer a segurança ou a eficiência da planta. Os resultados são apresentados nos tópicos a seguir.

Handover – Cabine de Medição

Handover – Inversores

Handover – Módulos Fotovoltaicos

Handover – NCU

Handover – Nobreak e Banco de Baterias

Handover – QGBT

Handover – Relé de Proteção

Handover – RSU

Handover – Sistema Supervisório

Handover – SPDA

Handover – Trackers

Handover – Transformador de Potência

# Ordens de Serviço - Handover

# CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE O&M

A equipe de O&M participou de treinamentos abrangentes para compreender o funcionamento da usina, bem como as boas práticas de operação e manutenção. Os tópicos abordados incluíram:

- Procedimentos de segurança.

- Monitoramento remoto.

- Manutenção preventiva e corretiva.

# CONCLUSÃO

O handover da UFV Guajiru foi concluído com sucesso e as pendências encontradas serão consolidadas em Punch list. A operação plena e segura das usinas dependerá correção das não conformidades.

# Anexos

- Punch list da usina

# QUADRO DE REVISÕES

| Revisão | Edição | Elaborador | Verificador | Aprovador | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | Fred Alexandrino | Fred Alexandrino | Marcelo Martineli | 01/07/2026 |